## 证券代码：688828                           证券简称：国仪公司

## 国仪量子技术（合肥）股份有限公司

## 投资者关系活动记录表

## 编号：2026-001

| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观□电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| --- | --- |
| 参与单位 | 中信建投证券、建信基金、国泰海通资管、国金基金、 广发基金、德邦基金、BrightFuture limited、长盛基金、国寿安保基金、国泰海通证券、国泰君安、泰康资管、泰康基金、华泰证券、兴证全球基金、富国基金、财通证券 |
| 会议时间 | 2026年8月21日、8月25日、8月27日 |
| 会议地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事长、总经理：贺羽 副总经理：李建民 董事会秘书：苏静东 品牌与战略市场部负责人：常虹 证券事务代表：曹伟 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司近况介绍：公司秉承“为国造仪”的理念，自成立以来专注于高端科学仪器研发，面向世界科技前沿和国家重大战略需求，以电子顺磁共振波谱仪、电子显微镜等代表性产品为突破口，并持续推进量子精密测量技术走向行业应用，形成了量子信息技术与自旋共振、电子显微镜、气体吸附、随钻测量等业务布局。公司面向量子科技、材料科学、化学化工、生物医药、先进制造等领域，为高校及科研院所、企业提供高端科学仪器装备、核心关键器件及相关解决方案。2023—2025年度，公司主营业务收入分别为38,950.64万元、48,375.42万元和66,265.71万元，近三年收入复合增长率接近30%。 问题1：请介绍公司主营业务及近年来的发展情况。 答：公司主要从事高端科学仪器的研发、生产、销售及相关技术服务，重点布局量子信息技术与自旋共振、电子显微镜等业务，形成了以量子精密测量为基础、面向多行业应用的产品体系。2023—2025年度，公司主营业务收入分别为38,950.64万元、48,375.42万元和66,265.71万元。公司将持续聚焦高端科学仪器主业，推进核心技术研发和产品产业化。 问题2：公司在量子信息技术与自旋共振领域有哪些产品布局？ 答：公司以自旋共振技术为基础，持续推进量子信息技术与自旋共振相关产品研发及产业化，产品包括电子顺磁共振波谱仪、核磁共振波谱仪等。其中，电子顺磁共振波谱仪覆盖连续波、脉冲式、X波段和W波段等系列；核磁共振产品包括CAN400、CAN600等，可服务于化学、材料、生命科学、能源及半导体材料分析等应用场景。公司将结合客户需求持续推进产品迭代和应用拓展。 问题3：公司量子传感业务目前进展及产业应用情况如何？ 答：公司已形成基于NV色心技术路径的量子传感研发、生产及商业化交付能力，相关产品包括扫描NV探针显微镜、宽场NV显微镜、量子钻石单自旋谱仪等，主要面向凝聚态物理、材料科学、生命科学等前沿领域，为相关行业提供高灵敏度、精细化的测量与检测手段。相关技术可赋能地球物理勘探、地磁测绘与导航、生物磁学成像、材料无损检测、电池原料质检、电网电磁环境监测及芯片无损检测等产业应用。公司将持续推进量子传感技术由科研应用向产业应用拓展。 问题4：公司电子显微镜产品有哪些核心技术和应用？ 答：公司电子显微镜产品主要覆盖扫描电镜、双束电镜等方向，核心技术涉及电子枪、高压电源、电子光学、真空系统及聚焦离子束等。产品可应用于半导体失效分析与芯片结构表征、透射电镜制样、微纳加工，以及材料、生物样品和工业产品的结构表征与质量检测等场景。公司将持续推进电子显微镜产品研发和应用适配，提升产品性能、稳定性及易用性。 问题5：公司半导体领域业务及市场拓展情况如何？ 答：半导体领域是公司高端科学仪器的重要应用方向之一。公司围绕芯片检测、半导体材料分析、芯片失效分析与结构表征等需求，持续推进电子显微镜、量子精密测量等相关产品的研发和应用拓展。目前，公司半导体领域相关业务收入占比不高，相关应用仍处于持续拓展阶段。随着半导体产业发展及国产化需求推进，公司将结合客户需求持续提升产品能力和服务能力，具体经营情况请以公司定期报告及相关公告为准。 问题6：公司海外业务拓展情况如何？ 答：公司电子顺磁共振波谱仪、电子显微镜等产品已销往欧洲、北美、韩国等发达国家和地区，海外市场拓展取得一定进展，按终端客户计，2025年海外收入占比超过10%。公司将持续提升产品竞争力和国际化服务能力，稳步推进海外市场拓展。 问题7：公司不同业务板块之间是否具有协同效应？未来如何拓展市场空间？ 答：公司业务布局围绕量子信息技术与自旋共振、电子显微镜等高端科学仪器展开，各业务在底层技术、研发平台、生产制造、客户资源和应用服务等方面具有一定协同性。高端科学仪器市场空间既来自新产品、新应用和新客户需求，也来自存量设备的更新替代、维保升级及应用拓展。公司将坚持聚焦主业，持续推进产品迭代、应用拓展和本土化服务能力建设，提升经营质量和市场竞争力。 |
| 关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明 | 本次活动不涉及应当披露重大信息。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2026年8月31日 |